## Pompy
GIZAŁKI
UM/ON/041/2013
Wykaz pomp do schematu IF01GZ04 – Zestaw do produkcji biomasy
L.p. | Nr pompy | Medium | Rodzaj pompy | Typ pompy | Wydajność [l/h] | Ciśnienie [bar] | Moc [kW] | Producent
1 | P01SM | Woda | GA11 | Wirowa | 11000 | 12 | 0.75 | Spomasz
2 | P01PM | Woda | GA11 | Wirowa | 11000 | 12 | 0.75 | Spomasz
3 | P01IG | Biomasa | GA11 | Wirowa | 11000 | 12 | 0.75 | Spomasz

## Zawory automatyczne
GIZAŁKI
UM/ON/041/2013
Wykaz zaworów automatycznych do schematu IF01GZ04 – Zestaw do produkcji biomasy
L.p. | Nr zaworu | Opis zaworu (typ/korpus) | Średnica | Siłownik/ Sterowanie | Materiał | Producent | Model/ nr katalogowy
1 | VO1SM | Zawór grzybowy / 2/2 | 25 |  | 304 | Burkert | Burkert 2000-A-2-20,0-EE-VA-SD43-C-D DN20 NZ
2 | VO1IG | Zawór grzybowy regulacyjny | 25 |  | 304 | Burkert | Burkert 2000-A-2-20,0-EE-VA-SD43-C-D DN20 NZ

## Zawory ręczne
GIZAŁKI
UM/ON/041/2013
Wykaz zaworów ręcznych do schematu IF01GZ04 – Zestaw do produkcji biomasy
L.p | Nr zaworu | Opis zaworu (typ/korpus) | Średnica | Materiał | Producent | Model/ nr katalogowy
1 | VR01ZP | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
2 | VR02ZP | Zawór klapowy | DN50 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-18
3 | VR01ZF | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
4 | VR02ZF | Zawór klapowy | DN50 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-18
5 | VR01ZB | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
6 | VR02ZB | Zawór klapowy | DN50 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-18
7 | VR01SM | Zawór klapowy | DN40 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-03
8 | VR02SM | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
9 | VR03SM | Zawór klapowy | DN40 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-03
10 | VR04SM | Zawór kulowy | DN25 | 304 |  | konstruktor
11 | VR06SM | Zawór klapowy | DN40 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-03
12 | VR07SM | Zawór klapowy | DN40 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-03
13 | VR08SM | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
14 | VR09SM | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
15 | VR01IG | Zawór kulowy | DN25 | 304 |  | konstruktor
16 | VR02IG | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01
17 | VR03IG | Zawór klapowy | DN25 | 304 | Alfa Laval | 9612-0750-01

## LEGENDA
KOLUMNA NUMER ZAWORU |  | KOLUMNA NR POMPY
OPCJE DO WYBORU | Opis | OPCJE DO WYBORU | Opis
Wiadomo raczej | Wiadomo raczej | Wiadomo raczej | Wiadomo raczej
KOLUMNA ŚREDNICA |  | KOLUMNA MEDIUM
OPCJE DO WYBORU | Opis | OPCJE DO WYBORU | Opis
DN | DIN | Mleko
SMS | cale na smsach | Śmietanka
ISO | cale | Serwatka
Gęstwa
KOLUMNA OPIS ZAWORU/KORPUS |  | Woda
OPCJE DO WYBORU | Opis | Mikropartykulat
Zawór grzybowy / 2/2 | Zawór grzybowy skośny (np.Burkert, Asco) | Solanka
Mixproof / 22-90 | Zawór mixproof "tłusty" | Woda gorąca
Mixproof / 300 | Zawór mixproof "chudy" | CIP
Mixproof / 200 | Zawór mixproof "chudy"
Zawór klapowy / MK | Zawór klapowy | KOLUMNA RODZAJ POMPY
Zawór klapowy | Zawór klapowy | OPCJE DO WYBORU | Opis
Zawór grzybowy / 200 | Zawór grzybowy zaporowy (kątowy) | wirowa
Zawór grzybowy / 210 | Zawór grzybowy przełączający | śrubowa
Zawór grzybowy / 220 | Zawór grzybowy przełączający | krzywkowa
Zawór grzybowy regulacyjny |  | membranowa
Zawór membranowy | Zawór odcinający | tłokowa
Zawór membranowy regulacyjny |  | samozasysająca
Zawór kulowy | Zawór kulowy
Zawór kulowy/ 3-cz. | Zawór kulowy 3-częściowy
Mixproof / dennicowy
KOLUMNA SIŁOWNIK/STEROWANIE
OPCJE DO WYBORU | Opis | KOLUMNA UWAGI
NC |  | OPCJE DO WYBORU | Opis
NC / AS-I |  | Falownik
NC / GRLA |  | Klient
NO |  | Klient / sterowanie MY
NO / AS-I
NO / GRLA
NC / 3EZ
NC / 1EZ
NC / 3EZ / AS-I
NC / 1EZ / AS-I
KOLUMNA MATERIAŁ
OPCJE DO WYBORU | Opis
304
304L
316
316L
316Ti
321